UCHWAŁA NR XVII/138/08

RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 1 lutego 2008 roku

w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858; z 2007r Nr 147, poz. 1033), Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2008” opracowany przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głownie

/-/

Andrzej Kotulski

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

Załącznik

do Uchwały Nr XVII/138/08

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 1 lutego 2008 roku

z siedzibą w Głownie, ul. A. Struga 3

plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

na rok 2008

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu     w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) oraz    z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Głowno, grudzień 2007r.

Spis treści:

1.	Plan rozwoju i modernizacji – wstęp.	2

2.	Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.	2

3.	Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.	2

4.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.	2

5.	Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania.	2

# Plan rozwoju i modernizacji – wstęp.

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań dotyczących środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie winien być zatwierdzony przez radę gminy.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Tryb uchwalania

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3, tj. czy jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Plan spełniający te warunki rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa wyżej, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Zgodnie z art. 21 ust. 7, obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

Następnie, według artykułu 24 ust. 3 ustawy, aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami ustawy na podstawie art.24 ust. 4 ustawy zobowiązany został wójt (burmistrz, lub prezydent).

# Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

System zaopatrzenia w wodę

Przedmiot działania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie – w zakresie objętym ustawą – stanowi:

-	pobór i uzdatnianie wody (PKWiU: 41.00.20),

-	gospodarka ściekami (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) (PKWiU: 90.00.1).

Spółka prowadzi ww. działalność za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki. Spółka jest właścicielem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym oczyszczalni.

Zaopatrzenie miasta w wodę odbywa się z jednej stacji wodociągowej uzdatniającej wody podziemne. Ujęcie wodociągowe miasta Głowna zlokalizowane jest we wschodniej, peryferycznej części miasta. Aktualnie składa się ono z czterech czynnych otworów studziennych o numeracji, wg zasobowej dokumentacji hydrogeologicznej: I, I b, III a i IV. Studnia nr I b usytuowana jest na wygrodzonym terenie Stacji Wodociągowej. Pozostałe zaś położone są w obrębie lasu miejskiego.

Woda podziemna ujmowana poprzez 4 studnie wiercone przy pomocy zamontowanych w studniach pomp głębinowych, podawana jest do stacji uzdatniania za pomocą rurociągów tłocznych.

Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w 6 filtrów poziomych - odżelaziaczy zamkniętych. Woda napowietrzana jest w przewodach przed filtrami.

Woda uzdatniona kierowana jest do dwóch zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 2000 m3 znajdujących się na terenie stacji, skąd pompami IIº dostarczana jest do sieci miejskiej.

Wody popłuczne z płukania filtrów odprowadzane są po sedymentacji poprzez odstojnik wód popłucznych do rzeki Mrogi.

Łączna długość sieci wodociągowej w Głownie wynosi 52,5 km. Stopień zwodociągowania ulic miasta Głowna na koniec roku 2006 wynosił ok. 87%. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 14 220 osób. Z wodociągu miejskiego korzystają również mieszkańcy miejscowości położonych poza granicami miasta Głowna (Karasica, Ziewanice, Kadzielin, Ostrołęka oraz Kamień Łowicki).

W zakresie modernizacji systemu wodociągowego, przewiduje się całkowitą modernizację Stacji Uzdatniania Wody, która polegać będzie na demontażu wszystkich istniejących urządzeń i rurociągów i montażu nowych w następującym układzie technologicznym:

- woda surowa ze studni (ujęć wody) doprowadzana będzie do mieszaczy wodno–powietrznych,

- po napowietrzeniu kierowana będzie do 10 filtrów,

- woda uzdatniona trafiać będzie do zbiornika wyrównawczego i jak dotychczas zestawem pompowym kierowana będzie do sieci wodociągowej.

Mając na uwadze uwarunkowania techniczno-ekonomiczne, w tym w szczególności możliwość zakwalifikowania się wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, w latach 2008-2010 Spółka planuje realizację zatwierdzonego przez Radę Miasta Głowno programu poprawy gospodarki wodnej w mieście, zarówno w odniesieniu do  ujmowania wody, jej uzdatniania jak i sieci dystrybucji wody.

Pozwoli to na:

-  zapewnienie mieszkańcom korzystania z wody w odpowiedniej ilości nawet w okresach zwiększonego poboru a także o wymaganej przepisami jakości,

- wzrost liczby mieszkańców miasta Głowno korzystających z wodociągu publicznego a tym samym poszerzenie zakresu korzystania z usług zaopatrzenia w wodę przez mieszkańców,

- poprawę podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej,

- podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności Miasta.

Obecny i planowany zakres usług kanalizacyjnych.

W mieście Głownio istnieje system kanalizacji rozdzielczej, w którego skład wchodzi system kanalizacji sanitarnej przeznaczony do odprowadzania ścieków komunalnych oraz system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody deszczowe z powierzchni uszczelnionych miasta, tj. ulic, placów do pobliskich odbiorników – rzek.

Rozpiętość obecnego systemu kanalizacji sanitarnej nie umożliwia odbioru i oczyszczania wszystkich ścieków powstających na obszarze miasta Głowno.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 34,2 km. Stopień skanalizowania ulic w mieście wynosi ok. 60%. Z kanalizacji miejskiej korzysta ok. 7700 osób.

Innym niepokojącym zjawiskiem jest transport wód deszczowych kanałami sanitarnymi do istniejącej oczyszczalni ścieków. Stan techniczny istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej, a konkretnie brak szczelności kanałów, powoduje infiltrację wód gruntowych do sieci.

W związku z wagą wyżej wymienionych problemów i negatywnych zjawisk występujących w chwili obecnej w systemie, istnieje potrzeba ich rozwiązania lub wyeliminowania z systemu w celu poprawy nie tylko stanu lokalnego środowiska przyrodniczego, a szczególnie jakości wód rzek Mrogi, Mrożycy i Brzuśni, lecz również w celu podniesienia standardu dostępności komunalnej infrastruktury technicznej dla mieszkańców miasta oraz dla istniejących i potencjalnych przedsiębiorców.

Ścieki z terenu miasta odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w północno-zachodniej części miasta, przy lewym brzegu rzeki Mrogi. Istniejąca oczyszczania zajmuje 2.100 m2. Aktualnie roczny przepływ ścieków przez oczyszczalnię wynosi około 560 000 m ³.

Ścieki z lokalnych zbiorników bezodpływowych stanowią 9,7% z ogólnej ilości ścieków doprowadzanych na oczyszczalnię. Wywożone są taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego. Na terenie miasta działa 5 firm przewozowych dostarczających ścieki taborem asenizacyjnym do oczyszczalni. Firmy te posiadają odpowiednie zezwolenia i umowy.

Istniejąca w Głownie oczyszczalnia to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna, wybudowana w 1993 r. Oczyszczalnia rozpoczęła funkcjonowanie w 1994 r. Jest to oczyszczalnia o przepustowości 3.600m3/dobę przy obsłudze 9 osób (8 operatorów i 1 mistrz). Praca oczyszczalni odbywa się w sposób ciągły.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Morga o II klasie czystości wód.

Osad pochodzący z oczyszczalni jest wykorzystywany jako nawóz w rolnictwie. Aktualnie odbiorcą osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Głownie jest  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” z siedzibą w Sobocie ul. Zachodnia18.

Na takie zagospodarowanie osadu Zakład posiada odpowiednie zezwolenia, opracowania oraz umowy. Spółka prowadzi systematyczne badania gleby i osadu.

# 3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

Zaopatrzenie w wodę

Najważniejsze przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie dostawy wody winna stanowić:

„Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę Miasta Głowno”.

Składają się nań:

Zadanie 1: Modernizacja stacji uzdatniania wody.

Zadanie obejmuje:

-  	wymianę istniejących odżelaziaczy na nowe, pracujące w systemie pionowym,

-  	całkowitą przebudowę ciągu technologicznego uzdatniania wody,

-  	remont odstojnika popłuczyn i likwidację drugiego odstojnika popłuczyn,

-  	wizualizację pracy stacji oraz monitorowanie obiektów stacji, zarówno pod względem

technologicznym jak i bezpieczeństwa,

-  	realizację jednolitej koncepcji architektonicznej obiektu.

Koszt realizacji zadania -  4.409 tys. zł netto.

Zadanie 2: Budowa nowego czterootworowego ujęcia wody (studnie) wraz z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji.

Zadanie obejmuje:

-  	odwiercenie do głębokości od 60 do 100 m czterech nowych studni (po dwie w zbiorniku wschodnim i zachodnim) w celu ujęcia wód z pokładów czwartorzędowych i górnojurajskich,

-  	budowę rurociągów tłocznych,

-  	likwidację czterech istniejących studni.

Koszt realizacji zadania - 1.782 tys. zł netto.

Zadanie 3: Budowa brakujących odcinków i wymiana wybranych, istniejących odcinków sieci dystrybucji wody.

Zadanie obejmuje:

1.  Modernizację   wodociągu   stalowego  w ul. Wojska Polskiego (od ul. Czackiego do drogi    krajowej nr 14, Φ 400 mm o długości ok. 600 m),

2.  Modernizację   wodociągu  azbestocementowego  w  ul.  Solskiego  (od  ul.  Kopernika  do

ul. Sikorskiego, Φ 400 mm o  długości ok. 700 m),

3.  Modernizację     wodociągu     azbestocementowego  w    ul .  Westerplatte,   Sucharskiego

(od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Φ 100 mm o długości ok.800 m),

4.  Budowę   wodociągu   drugostronnego   zasilania   dzielnic  Zabrzeźnia    i   Zakopane  (od

wpięcia   w  istniejący  wodociąg  w  ul. Swoboda, Φ 200 mm o długości ok. 1100 m),

5.  Modernizację   uzbrojenia   sieci   wodociągowej   w  Głownie:   wymiana  zasuw – 11 szt.

(Φ 400 - 4 szt., Φ 300 - 6 szt., Φ 250 - 1szt.),

Koszt realizacji zadania -  2.132 tys. zł netto.

1)  Razem koszt netto realizacji zadań 1,2,3					8.323 tys. zł

2)  Dokumentacja projektowa							   200 tys. zł

3)  Pozyskanie terenu								     80 tys. zł

4) Nadzór inwestycyjny							   121 tys. zł

________________

8.724 tys. zł

Ogółem:

- koszt netto realizacji przedsięwzięcia			       	8.724 tys. zł

- podatek VAT (poz. 1: 7%, poz. 2 – 4: 22%)	                       	   671 tys. zł

- koszt brutto realizacji przedsięwzięcia		      	 9.395 tys. zł

W zakresie zaopatrzenia w wodę, Spółka planuje realizację ze środków własnych 2008r. zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w punkcie 5.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W zakresie programu planowanych inwestycji służących rozwojowi i modernizacji systemu odprowadzania ścieków na rok 2008 planuje się jedynie rozbudowę sieci sanitarnej, dla której inwestorem będzie miasto Głowno.

Priorytetem dla Spółki jest  pilna konieczność realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę miasta Głowno”

# 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Zaopatrzenie w wodę

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody będą polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez:

- modernizację sieci wodociągowej,

- montaż hydrantów podziemnych (w celu ograniczenia nielegalnego poboru wody),

- wymianę przestarzałej armatury na sieci wodociągowej,

- budowę niezbędnych odcinków sieci przekształcających rozgałęźny system rozprowadzania wody w bardziej bezpieczny i wydajny system pierścieniowy,

- montaż zasuw w węzłach na sieci rozdzielczej (mniejsze obszary miasta wyłączane podczas awarii, mniejsze ilości wody zużytej podczas awarii),

- wymiana filtrów na stacji uzdatniania wody i zmiana technologii ich płukania,

- hydropneumatyczne czyszczenie sieci wodociągowych.

Duże znaczenie dla podniesienia racjonalności wykorzystania zasobów wody ma również rosnące opomiarowanie lokali. W 2008r. Spółka zakończy montaż brakujących wodomierzy głównych w nieruchomościach odbiorców usług.

# 5. Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania.

Nakłady inwestycyjne ze środków własnych Spółki.

W 2008 r. planuje się wykonanie następujących zadań inwestycyjnych ze środków własnych Spółki:

1)	Przebudowa wodociągu fi 50 w ulicy Ordona

(od ul. Nałkowskiej) i w ul. Traugutta do ul. Bema

PCV fi 110 dł. 137,5 mb x 300zł/mb 							41.300 zł.

Termin wykonania – kwiecień 2008 r.

2)	Budowa wodociągu w ul. Bema

PCV fi 110 dł. 75 mb x 300 zł/mb 							22.500 zł.

Projekt 										               4.500 zł.

Termin wykonania – kwiecień 2008r.

3)	Budowa wodociągu do bloku TBS wg projektu

PEHD fi 90 dł. 51 mb x 300 zł/mb 							15.300 zł.

Termin wykonania – maj 2008 r.

- Budowa wodociągu w ul. Swoboda II etap

(wraz z przyłączami i przełączeniami) wg projektu

PCV fi 110 dł. 156 mb x 485 zł/mb 							75.700 zł.

Termin wykonania -czerwiec 2008 r.

5)	Budowa wodociagu w ul. Wiejskiej

od ul. Bielawskiej do ul. Konarskiego PCV fi 110 dł. 144 mb x 300 zł/mb 		43.200 zł.

Projekt 										  	  3.000 zł.

Termin wykonania – wrzesień 2008 r.

6)	Budowa wodociągu w  “ ul. Nowoprojektowanej” (od ul. Wiejskiej)

PCV fi 110 dł. 87 mb x 300zł/mb 							26.100 zł.

Projekt 										  	  3.000 zł.

Termin wykonania – wrzesień 2008 r.

7)	Dokumentacja przyszłościowa (do realizacji w latach następnych):

- wodociąg w ul. Chopina                                                                                                    3.000 zł.

- wodociąg w ul. Zabrzeźniańskiej i 18-go Stycznia                                                           4.000 zł.

---------------------------------------

Razem 1 ÷ 7        241.600 zł.

7)	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę Miasta Głowna

- dokumentacja projektowa 2008 rok

200.000 x 50 % + VAT ( 22% ) 					          	          122.000 zł.

--------------------------------------

Ogółem w 2008 r. 1 ÷ 8      363.600 zł.

Nakłady inwestycyjne gminy miasta Głowno ze środków budżetowych

Planowane inwestycje kanalizacyjne dla Miasta Głowno do wykonania w 2008r. ze środków zaplanowanych w budżecie są następujące:

1)	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sowińskiego – II etap                  	          192 000 zł.

2)	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Głownie:

ul. Targowa II etap , ul. 18- Stycznia, ul. Lewa,

ul. Wyszyńskiego (wkład własny):					          170 000 zł.

3)	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej                                                    105 000 zł.

4)	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Osiny                                                100 000 zł.

5)         Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zakopane           60 000 zł.

------------------------

Razem    627 000 zł.

Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858.