ZARZĄDZENIE NR 107/2006

Burmistrza Głowna

z dnia 03 listopada 2006r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/05 Burmistrza Głowna z dnia 5 kwietnia 2005r.

„w sprawie ustalenia zasad nadzoru tj. : obserwacji, regulacji i utrzymania odpowiedniego stanu wody na zalewach przy ulicy Huta Józefów i obiekcie „Mrożyczka” przy ul. Swoboda w Głownie”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 
„ o samorządzie gminnym” (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759;
 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128), 
oraz art.81 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz 2255),

zarządzam, co następuję:

§1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/05 Burmistrza Głowna z dnia 5 kwietnia 2005r. „w sprawie ustalenia zasad nadzoru t.j. : obserwacji, regulacji i utrzymania odpowiedniego stanu wody na zalewach przy ulicy Huta Józefów i obiekcie „Mrożyczka” przy ul. Swoboda” dokonać aktualizacji części opisowej Instrukcji nadając jej brzmienie zgodnie załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 29/05 Burmistrza Głowna z dnia 5 kwietnia 2005r. „w sprawie ustalenia zasad nadzoru t.j. : obserwacji, regulacji i utrzymania odpowiedniego stanu wody na zalewach przy ulicy Huta Józefów i obiekcie „Mrożyczka” przy ul.Swoboda w Głownie” oraz w załącznikach do tegoż Zarządzenia – pozostają bez zmian.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Głowna

Wojciech Brzeski

ZALEW I – ul. Huta Józefów

Powierzchnia zalewu – 9,0 ha

Pojemność normalna wody – 128.000 m³ przy maksymalnej rzędnej piętrzenia

E 0,0 – 130 m n.p.m.

Minimalna ilość wody  - obniżenie lustra wody o 70 cm do rzędnej 129,3 m n.p.m.

Prewencyjne obniżenie lustra wody o 50 cm do rzędnej 129,5 m n.p.m.

Zapewnienie stałego przepływu nienaruszonego –biologicznego w korycie rzeki Mrogi poniżej piętrzenia na jazie w ilości 0,26 m³/sek.

ZALEW II „Mrożyczka” – ul. Swoboda

Powierzchnia zalewu – 29,00 ha

Pojemność normalna wody – 435.000 m³ przy maksymalnej rzędnej piętrzenia

E 0,0 – 125,5 m n.p.m.

Minimalna ilość wody – obniżenie lustra wody o 70 cm do rzędnej 124,8 m n.p.m.

Prewencyjne obniżenie lustra wody o 50 cm do rzędnej 125,0 m n.p.m.

Zapewnić stałą łączność z  MZR w Głownie w celu monitorowania i informowania 
o wysokości i regulacji wody.

Wytyczne dotyczące utrzymania poziomu wody na w/w zalewach:

Zalew I ul. Huta Józefów – poziom wody utrzymywać zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym na poziomie maksymalnego poziomu piętrzenia 130,00 m n.p.m.

W okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym, t.j. od 01 października do 31 marca 
lub do spływu wód roztopowych i deszczowych przestrzegać nie przekraczania maksymalnego piętrzenia wody, a w przypadku zagrożeń obniżać poziom wody o 50 cm 
do rzędnej 129,50 m n.p.m.

W celu zapobieżenia powodzi, regulowanie urządzeniami piętrzącymi na jazie podczas zimowo-wiosennych spływu wód roztopowych lub gwałtownych opadów atmosferycznych tak, aby wody te mogły być swobodnie przepuszczone przez budowlę bez szkody dla obiektu, terenów i gruntów przyległych do zbiornika i rzeki Mrogi ( poniżej piętrzenia).

Zalew II „Mrożyczka” ul. Swoboda – poziom wody utrzymywać zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na poziomie maksymalnego poziomu piętrzenia 125,50 m n.p.m.

W okresie jesienno-zimowym i zimowo wiosennym t.j. od 01 października do 31 marca 
lub do spływu wód roztopowych i deszczowych obniżyć poziom wody o 70 cm poniżej maksymalnego poziomu piętrzenia do rzędnej   124.80 m n.p.m.

Obniżenie lustra wody na zbiorniku pozwoli na uchwycenie fali powodziowej i uzyskanie rezerwy. W celu zapobieżenia powodzi, regulowanie urządzeniami piętrzącymi na jazie podczas zimowo-wiosennych spływów wód lub gwałtownych opadów atmosferycznych tak, aby wody te mogły być swobodnie przepuszczone przez budowlę bez szkody dla obiektu, terenów i gruntów przyległych do zbiornika i rzeki Mrogi (poniżej piętrzenia).

Zarządcy w/w zbiorników prowadzą nadzór nad obiektami budowli hytrotechnicznymi 
i zalewami powinni prowadzić księgi w których należy każdorazowo dokonać 
w szczególności wszelkich wpisów związanych z bezpieczeństwem obiektów t.j. podnoszenia lub obniżania lustra wody, a także częstych obserwacji poziomów wody zgodnie z łatą wodowskazową.

O wszelkich w/w zmianach oraz sytuacjach zagrażających obiektom jazów lub zalewów należy bezzwłocznie informować Urząd Miejski w Głownie tel.fax (0 42) 719-11-51

a w szczególności:

1. Szefa Miejskiego Zespołu Reagowania tel.(042) 719-11-51

2. Specjalistę d/s OC  tel. (042) 719-11-29 .